Муниципальное образование город Торжок Тверской области

Генеральная схема санитарной очистки
территории муниципального образования город
Торжок Тверской области

Том 2

Пояснительная записка к Графической части генеральной схемы
санитарной очистки территории муниципального образования город

Торжок Тверской области

г. Торжок
2016 год

Пояснительная записка к Графической части генеральной схемы очистки территории муниципального образования город Торжок

Тверской области

В рамках разработки Генеральной схемы очистки территории муниципального образования город Торжок Тверской области рассмотрено существующее состояние города и определены основные направления развития эффективной схемы очистки, обоснован выбор и количество основных объектов по утилизации ТБО, а также рассчитаны потребности в транспортных средствах и механизации для осуществления вывоза и утилизации ТБО и ЖБО.

В Графической части генеральной схемы очистки территории муниципального образования город Торжок Тверской области (далее - Графическая часть) приведены следующие объекты:

Таблица 1

Существующие и планируемые объекты и сооружения сферы

обращения с отходами

| № п/п | Наименование объектов и сооружений | Адрес (границы месторасположения) |  | Существу ющее состояние | I очередь |  | Расчет ный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |
| 1 | Пункты сбора вторсырья | - г. Торжок, Калининское шоссе, д. 2 «А»; -г.Торжок, Ленинградское шоссе, д. 10 «Г»; - г.Торжок, Ленинградское шоссе, д. 56 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |
| 2 | Пункт сбора отработанных ртутьсодержащих ламп | - г. Торжок, ул. Белинского, д. 3 «А» | 1 |  |  | 1 |  | 1 |
| 3 | Пункты по заправке водой поливомоечных машин | - г. Торжок, ул. Белинского, д. 3 «А» - г.Торжок, Ленинградское шоссе, водоем на участке в 16 м от дома 46 «В» | 2 |  |  | 2 |  | 2 |
| 4 | Базы по складированию песка и реагентов | - г. Торжок, ул. Белинского, д. 3 «А» - г.Торжок, Ленинградское шоссе, водоем на участке в 16 м от дома 46 «В» | 2 |  |  | 2 |  | 2 |

| № № п/п | Наименование объектов и сооружений | Адрес ( границы месторасположения) | Существу ющее состояние | I очередь | Расчет ный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. |  |  |
| 5 | Транспортные базы | - г. Торжок, ул. Белинского, д. 3 «А» - г. Торжок, Ленинградское шоссе, водоем на участке в 16 м от дома 46 «В»; - г. Торжок, ул. Луначарского, д. 35 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Контейнерные площадки под контейнеры (для сбора ТБО и КГО) от жилищного фонда | - | 90 | 120 | 136 |

Таблица 1.1.

Существующие места размещения контейнерных площадок и установки контейнеров для сбора твердых бытовых отходов

| № пп | Местоположение контейнерной площадки (дислокация) | Количество контейнеров на площадке, ед. | Периодичность вывоза ТБО | Техническое состояние контейнерных площадок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Луначарского,136 | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание и ограждение. |
| 2 | Луначарского,146 | 4 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание и ограждение. |
| 3 | Луначарского, 132Б | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из сетки «рабица» |
| 4 | Луначарского, 124А | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из сетки «рабица». Имеется контейнер (бункер) под КГМ |
| 5 | Луначарского, 122А | 4 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из сетки «рабица». |
| 6 | Луначарского, 39 | 5 | 2 раза в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание и ограждение. Ремонт производился в 2015 году. |
| 7 | Красноармейская, 2 | 1 | 1 раз в день | Площадка не имеет твердого покрытия и ограждения. Площадка требует ремонта. |
| 8 | Красноармейская, 40 | 4 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание и ограждение. |
| 9 | Красноармейская, 37 | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание и ограждение. Ремонт производился в 2015 году. |
| 10 | Красноармейская, 43 | 4 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из сетки «рабица». Площадка требует ремонта. |
| 11 | Красноармейская, 53 | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из сетки «рабица». |
| 12 | Красноармейская, 51 | 3 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение отсутствует. Площадка требует ремонта. |
| 13 | Тверецкая набережная, 51 | 2 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из сетки «рабица». |
| 14 | Красноармейская, 3 | 5 | 2 раза в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение отсутствует. Площадка требует ремонта. |
| 15 | М.Горького,59 | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из сетки ««рабица»». Площадка требует ремонта. |
| 16 | Старицкая, 92 | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из сетки ««рабица»». Имеется контейнер (бункер) под КГМ. |
| 17 | Старицкая, 102 | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (асфальтовое) основание, ограждение из сетки ««рабица»». Имеется контейнер (бункер) под КГМ. |
| 18 | Старицкая, 104 | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из сетки ««рабица»». |
| 19 | Старицкая, 96Б | 1 | 1 раза в день | Площадка не имеет основания и ограждения. Площадка требует ремонта. |
| 20 | Осташковская, 31 | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание и ограждение. Площадка требует ремонта. |
| 21 | Ленинградское шоссе, 27 | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из сетки ««рабица»». Имеется контейнер (бункер) под КГМ. |
| 22 | Ленинградское шоссе, 46А | 4 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (асфальтовое) основание, ограждение из сетки «рабица». |
| 23 | Ленинградское шоссе, 103 | 4 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из сетки «рабица». |
| 24 | Ленинградское шоссе, 95 | 5 | 1 раз в день | Площадка не имеет твердого основания, ограждение из сетки «рабица» повреждено. Площадка требует ремонта. |
| 25 | Ленинградское шоссе, 85 | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание и ограждение. |
| 26 | Ленинградское шоссе, 35 | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из сетки «рабица» повреждено. Площадка требует ремонта. |
| 27 | Ленинградское шоссе, 16 | 2 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из сетки «рабица» |
| 28 | Ленинградское шоссе, 18 | 4 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (асфальтовое) основание, ограждение из сетки «рабица» |
| 29 | Ленинградское шоссе, 20 | 3 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из профлиста. |
| 30 | Чехова (остановка у маг. Сокол) | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание и ограждение. Ремонт производился в 2015 году. |
| 31 | Ленинградское шоссе, 42 | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание и ограждение. |
| 32 | Ленинградское шоссе, 67 | 2 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из профлиста. |
| 33 | Завидова,4 | 4 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание и ограждение. |
| 34 | Ленинградское шоссе, 13 | 4 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (асфальтовое) основание, ограждение из сетки «рабица». |
| 35 | Падерина, 7 | 4 | 1 раз в день | Площадка не имеет твердого основания, ограждение отсутствует. Площадка требует ремонта. |
| 36 | Калининское шоссе, 14 | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание и ограждение. |
| 37 | Калининское шоссе, 16 | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (асфальтовое) основание, ограждение из сетки «рабица». |
| 38 | Калининское шоссе, 18В | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из сетки «рабица». |
| 39 | Калининское шоссе, 41Б | 2 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение отсутствует. |
| 40 | Калининское шоссе, 37Б | 3 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание и ограждение. Ремонт проводился в 2014 году. |
| 41 | Калининское шоссе, 31 | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (асфальтовое) основание, ограждение из сетки «рабица». Площадка имеет твердое (асфальтовое) основание, ограждение из сетки «рабица». |
| 42 | Калининское шоссе, 23 | 2 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (асфальтовое) основание, бетонное ограждение. |
| 43 | Калининское шоссе, 28Б | 1 | 1 раз в день | Площадка не борудована. |
| 44 | Калининское шоссе,11 | 1 | 1 раз в день | Площадка не оборудована |
| 45 | Кутузова,1 | 3 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из сетки «рабица». |
| 46 | Энергетиков, 9 | 4 | 1 раз в день | Площадка не оборудована |
| 47 | Мира,40 | 4 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из сетки «рабица». |
| 48 | Мира,42А | 4 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из сетки «рабица». |
| 49 | Мира, 34 | 4 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание и ограждение. |
| 50 | Дзержинского, 113 | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание и ограждение. Ремонт производился в 2014 году. |
| 51 | М.Горького,55 | 3 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение отсутствует. Площадка требует ремонта. |
| 52 | Металлистов, 3 | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из сетки «рабица». Имеется контейнер (бункер) под КГМ. |
| 53 | Металлистов, 7 | 2 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (асфальтовое) основание, ограждение из сетки «рабица». |
| 54 | Металлистов,1А | 2 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из сетки «рабица». |
| 55 | Дзержинского, 117 | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание и ограждение. Ремонт производился в 2014 году. |
| 56 | Дзержинского, 160 | 4 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из сетки «рабица». |
| 57 | Энгельса,6 | 3 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (асфальтовое) основание, ограждение из сетки «рабица». |
| 58 | Вокзальная,24 | 4 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение отсутствует. Площадка требует ремонта. |
| 59 | Студенческая,8 | 2 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение отсутствует. |
| 60 | Студенческая,18 | 3 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (асфальтовое) основание, ограждение из сетки «рабица». |
| 61 | 1-я Пугачева, 18А | 5 | 1 раз в день | Площадка не оборудована. |
| 62 | Лермонтова,8 | 2 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из профлиста. Ремонт проводился в 2014 году. |
| 63 | Гражданская,14 | 2 | 1 раз в день | Площадка не имеет основания, ограждение из сетки ««рабица»». Контейнеры требуют замены. |
| 64 | Гражданская,13 | 3 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (асфальтовое) основание, ограждение из сетки ««рабица»». |
| 65 | Бакунина,18 | 4 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (асфальтовое) основание, ограждение из сетки ««рабица»». |
| 66 | Белинского,9 | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (асфальтовое) покрытие, ограждение кирпичное, имеет разрушение с торцов. Имеется контейнер (бункер) под КГМ. Площадка требует ремонта. |
| 67 | Белинского,20 | 4 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (асфальтовое) основание, ограждение из сетки «рабица». |
| 68 | Володарского,18 | 2 | 1 раз в день | Площадка не оборудована. Площадка требует ремонта. |
| 69 | Свердлова,3 | 2 | 1 раз в день | Площадка не имеет основания, ограждение из сетки «рабица». Площадка требует ремонта. |
| 70 | пер. Свердлова, 2 | 3 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание и ограждение. Ремонт производился в 2012 году. |
| 71 | Старицкая, 102А | 3 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание и ограждение. Ограждение требует ремонта. |
| 72 | Ленинградское шоссе, 54А | 1 | 1 раз в день | Площадка не имеет основания, ограждение из сетки «рабица». |
| 73 | Ленинградское шоссе, 44А | 3 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из сетки «рабица» |
| 74 | Ломоносова,2 | 5 | 1 раз в день | Площадка не оборудована. Площадка требует ремонта. |
| 75 | Медниковых,2А | 2 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из профлиста. Ремонт производился в 2015 году. |
| 76 | 1-я Авиационная, 1 | 4 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из сетки «рабица». Площадка требует ремонта. |
| 77 | 2-я Авиационная, 16 | 2 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение отсутствует. |
| 78 | Дзержинского, 30 | 5 | 1 раз в день | Площадка не оборудована. |
| 79 | Дзержинского, 35 | 2 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из профлиста. Ремонт производился в 2014 году. |
| 80 | Энгельса,14 | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание и ограждение. Ремонт производился в 2015 году. |
| 81 | Ржевская, 53 | 3 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание и ограждение. Ремонт производился в 2012 году. |
| 82 | Ржевская, 73 | 2 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание и ограждение. Ремонт производился в 2012 году. |
| 83 | Бадюлина, 43 | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание и ограждение. Ремонт производился в 2015 году. |
| 84 | Кожевиков (около АЗС) | 2 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание и ограждение. Ремонт производился в 2012 году. |
| 85 | 1 пер. Металлистов,7 | 2 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из профлиста. |
| 86 | Металлистов,1Д | 2 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из профлиста. Ремонт производился в 2015 году. |
| 87 | Металлистов,1Б | 3 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из сетки «рабица». |
| 88 | Кирова,6 | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание и ограждение. Ремонт производился в 2015 году. |
| 89 | Детский санаторий Митино,3 | 3 | 1 раз в день | Площадка оборудована ограждением и твердым покрытием. |
| 90 | Осташковская, 5 | 1 | 1 раз в день | Площадка не оборудована. Площадка требует ремонта. |

Таблица 1.2.

Сведения о контейнерных площадках

| № пп | Местоположение контейнерной площадки (дислокация) | Пользователи контейнерной площадки |  |  | Количество контейнеров на площадке, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Многоквартирные дома | частный сектор | прочие объекты |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Луначарского,136 | Луначарского, 136 |  | ОКСИ (Луначарского, д.136) | 5 |
| 2 | Луначарского,146 | Луначарского, 144,146 |  |  | 4 |
| 3 | Луначарского, 132Б | Луначарского, 132,132А,132Б,134Б |  |  | 5 |
| 4 | Луначарского, 124А | Луначарского, 128,130,130А |  | Общежитие АО "Завод Марс" (ул. Луначарского, д.124А) | 5 |
| 5 | Луначарского, 122А | Зеленый городок,10а,12, Луначарского, 98,100,106,122А |  |  | 4 |
| 6 | Луначарского, 39 | Луначарского, 33,37,39 |  | ООО Аккорд (ул. Луначарского, 39) | 5 |
| 7 | Красноармейская, 2 | Красноармейская, 2 |  |  | 1 |
| 8 | Красноармейская, 40 | Красноармейская, 40,42,44,46,48,50,52 |  |  | 4 |
| 9 | Красноармейская, 37 | Красноармейская, 37,55, Тверецкая наб., 80,81 |  |  | 5 |
| 10 | Красноармейская, 43 | Красноармейская, 39,41,43 |  |  | 4 |
| 11 | Красноармейская, 53 | Красноармейская, 45,47,53 |  |  | 5 |
| 12 | Красноармейская, 51 | Красноармейская, 49,51 |  | ГСК «НИЖНИЙ-2» | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | Тверецкая набережная, 51 | Тверецкая набережная, 51 |  |  | 2 |
| 14 | Красноармейская, 3 | Красноармейская, 3,19,21, Мира,4, 8, 10, М. Горького,38,40,41,42 Д. Бедного, 26,27 |  |  | 5 |
| 15 | М.Горького,59 | М.Горького,39,44,45,47,49, 59 |  | Управление образования администрации города Торжка (ул. М. Горького, д.39) | 5 |
| 16 | Старицкая, 92 | Старицкая, 92,98/1,98/2 |  |  | 5 |
| 17 | Старицкая, 102 | Старицкая, 100,102 |  | Детский сад№12 (ул.Старицкая, д.98А); МБУ «Городской центр социальной помощи молодежи» (ул. Старицкая, 102) | 5 |
| 18 | Старицкая, 104 | Старицкая, 104,104А |  |  | 5 |
| 19 | Старицкая, 96Б | Старицкая, 96Б |  |  | 1 |
| 20 | Осташковская, 31 | Осташковская, 31,35,48,50 Володарского, 49а,49д,67,69 |  | Березка (ул. Осташковская, д.50) | 5 |
| 21 | Ленинградское шоссе, 27 | Ленинградское шоссе, 25,25А,27, Суворова, 21 |  | МТС (Ленинградское ш.,27) | 5 |
| 22 | Ленинградское шоссе, 46А | Ленинградское шоссе, 46,46А,46Б,48,50 |  |  | 4 |
| 23 | Ленинградское шоссе, 103 | Ленинградское шоссе, 101,103 |  |  | 4 |
| 24 | Ленинградское шоссе, 95 | Ленинградское шоссе,91,95,97,99,101А |  |  | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Ленинградское шоссе, 85 | Ленинградское шоссе, 85,85А,85б,87,87а,87В,87Б |  | ООО Витис (Ленинградское шоссе, д.85) | 5 |
| 26 | Ленинградское шоссе, 35 | Ленинградское шоссе, 31,33,35,37,41, Завидова, 1,2,3 |  | Детский сад №8 (Ленинградское ш., 33а); ООО Материк (Ленинградское ш, 31) | 5 |
| 27 | Ленинградское шоссе, 16 | Ленинградское шоссе, 16 |  | ООО Ленинградский (Ленинградское шоссе, д. 16) | 2 |
| 28 | Ленинградское шоссе, 18 | Ленинградское шоссе, 18 |  | Общежитие АО "Пожтехника" (Ленинградское шоссе, д.16А) | 4 |
| 29 | Ленинградское шоссе, 20 | Ленинградское шоссе, 20 |  |  | 3 |
| 30 | Чехова (остановка у маг. Сокол) | Чехова,1б,1в,1г,1д,2д, 2й пер. Чехова,2,4,5,6,7,8,9,11, 3 пер. Чехова,3,7 | частный сектор по ул. Чехова | маг. Сокол | 5 |
| 31 | Ленинградское шоссе, 42 | Ленинградское шоссе, 42,42А,42Б,42В,42Г |  | ЗАО Александрит (Ленинградское шоссе, д.42); ООО "Частная клиника" (Ленинградское шоссе, 42Г); Парикмахерская "Элита" (Ленинградское ш., 42а);ф-л ОАО "Сбербанк" | 5 |
| 32 | Ленинградское шоссе, 67 | Ленинградское шоссе, 67,69,71 |  |  | 2 |
| 33 | Завидова,4 | Завидова,4, Ленинградское шоссе,45,47,61 |  | ООО Витис (Ленинградское ш., д.47); Детский сад №15 (Ленинградское ш.,д.49) | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 34 | Ленинградское шоссе, 13 | Ленинградское шоссе, 13 Перовского, 22,28,30 |  | ООО «Транзит-Сервис-П» (Ленинградское ш., 13); Кафе "Бутик" | 4 |
| 35 | Падерина, 7 | Падерина, 1,2,3,4,5,6,7,8, Ленинградское шоссе, 43 |  |  | 4 |
| 36 | Калининское шоссе, 14 | Калининское шоссе, 14,14б,14В,16,16Г,16Б |  | ООО Витис (Калининское шоссе, д.14А); ООО Генрих Шульц (Калининское шоссе, д.14Б); ф-л Почта России | 5 |
| 37 | Калининское шоссе, 16 | Калининское шоссе, 16,16А,18А,20,22 |  |  | 5 |
| 38 | Калининское шоссе, 18В | Калининское шоссе, 18Б,18В,18Г |  | ООО «Удача» | 5 |
| 39 | Калининское шоссе, 41Б | Калининское шоссе,41А,41Б,41В,41Г,43 45, 45А,45Б,49 |  |  | 2 |
| 40 | Калининское шоссе, 37Б | Калининское шоссе, 37,37А,37Б,37В,37Г,37Д,37Е, 39 |  |  | 3 |
| 41 | Калининское шоссе, 31 | Калининское шоссе, 31,31А,33,33А,33Б,35,35а |  | Детский сад №18 (Калининское, д 15); Отдел ЗАГС Торжокского района (Калининское шоссе, 37г); ГБУЗ "Торжокская городская стоматологическая поликлиника" (Калининское шоссе, д.31); МБУК "Торжокская ЦБС" (Калининское, д 29) | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 42 | Калининское шоссе, 23 | Калининское шоссе,17А,23,23А,25А,27,27Б,29А |  |  | 2 |
| 43 | Калининское шоссе, 28Б | Калининское шоссе, 24,24А,28,28А,28Б |  |  | 1 |
| 44 | Калининское шоссе,11 | Калининское шоссе,11,13,17,21 |  |  | 1 |
| 45 | Кутузова,1 | Кутузова,1,1А |  |  | 3 |
| 46 | Энергетиков, 9 | Энергетиков, 3,4,7,8,9,10,11 |  |  | 4 |
| 47 | Мира,40 | Мира,40,42,43 |  | МУП Аптека №201 (ул. Мира, д.43); ООО Асмар (ул. Мира, д.40); Мода (ул. Мира, д.40); ООО «Стомалюкс» (ул. Мира, д.43) | 4 |
| 48 | Мира,42А | Мира, 42А,44,46,48, 50,54 |  |  | 4 |
| 49 | Мира, 34 | Мира, 22,24,34,36,38 |  | Кафе "Юрвес" ( ул. Мира, 34) | 4 |
| 50 | Дзержинского, 113 | Дзержинского,113,113а,115,115а,115б |  | ООО Валери (ул. Дзержинского, 117); ООО Витис (ул. Дзержинского, д.117); ООО «Россиянка» (Дзержинского, д.113А); Общежитие ОАО ТВЗ (ул. Дзержинского, 107) | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 51 | М.Горького,55 | М.Горького,51,53,55 |  |  | 3 |
| 52 | Металлистов, 3 | Металлистов, 1,5 |  | Общежития Педагогического колледжа (д.№3 и 3А по ул. Металлистов) | 5 |
| 53 | Металлистов, 7 | Металлистов, 7,9 |  | ГАУ «МФЦ» (ул. Металлистов, д.7) | 2 |
| 54 | Металлистов,1А | Металлистов,1А |  |  | 2 |
| 55 | Дзержинского, 117 | Дзержинского, 117,117а,117б,117в |  |  | 5 |
| 56 | Дзержинского, 160 | Дзержинского, 160 |  | МБОУ Дельфин (ул. Энгельса, д.2); МОУ ДОД СДЮСШОР «Юность» (ул. Энгельса, д. 4) | 4 |
| 57 | Энгельса,6 | Энгельса,6 |  |  | 3 |
| 58 | Вокзальная,24 | Вокзальная,22,24,28,29,30,30а,34 | частный сектор по ул. Вокзальная |  | 4 |
| 59 | Студенческая,8 | Студенческая,2,4,6,8,10 |  |  | 2 |
| 60 | Студенческая,18 | Студенческая,9,11,12,13,14А,18,18А, Пролетарская, 36,38 |  | ФЛ ЗАО «Тверьсоюзпечать плюс О» (ул. Студенческая, д. 14) | 3 |
| 61 | 1-я Пугачева, 18А | 1-я Пугачева, 15,16,16а,18,18А,38 Студенческая,5,7,7А; Пролетарская,18,20, 34б | частный сектор по ул. Пролетарская и ул. Пугачева |  | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 62 | Лермонтова,8 | Пролетарская,2, Лермонтова, 1,4,8 |  |  | 2 |
| 63 | Гражданская,14 | Гражданская,12,14,16, 3й пер. Бакунина,8 |  |  | 2 |
| 64 | Гражданская,13 | Гражданская,9,11,11Б,13 |  | ООО "ПО ОРБИТА"(ул.Гражданская, д. 11А) | 3 |
| 65 | Бакунина,18 | Бакунина,18 | частный сектор по ул. Бакунина |  | 4 |
| 66 | Белинского,9 | Белинского,3,5,7,9,11, пер. Свердлова,21, Загородная,36 |  | МУ «Торжокская ЦБС» ул. Загородная, д. 36) | 5 |
| 67 | Белинского,20 | Белинского,20, Новая,7А, Некрасов проезд,7 |  | ООО Витис (ул. Белинского, д.20) | 4 |
| 68 | Володарского,18 | Володарского,12,14,16,18, 20,22,24 |  |  | 2 |
| 69 | Свердлова,3 | Свердлова,1,3 |  |  | 2 |
| 70 | пер. Свердлова, 2 | пер. Свердлова, 2 | частный сектор по ул. и пер. Свердлова |  | 3 |
| 71 | Старицкая, 102А | Старицкая, 102А |  |  | 3 |
| 72 | Ленинградское шоссе, 54А | Ленинградское шоссе, 54А,58 |  |  | 1 |
| 73 | Ленинградское шоссе, 44А | Ленинградское шоссе, 44А |  |  | 3 |
| 74 | Ломоносова,2 | Бакунина,2,3,5,8,9,10,13,15,17,19,27,33,35,37,39,44, Ломоносова, 1,2,3,4,5, Шевченко,2, Кузнечная,10,8 |  |  | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 75 | Медниковых,2А | Медниковых,2А |  | ООО Виста (ул. Медниковых,д.1) | 2 |
| 76 | 1-я Авиационная, 1 | 1-я Авиационная,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 2-я Авиационная, 1,2,3,4,5,6,7,21,22 |  | ГСК «ПИЛОТ», маг. Удача | 4 |
| 77 | 2-я Авиационная, 16 | 2-я Авиационная, 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,28,29 |  |  | 2 |
| 78 | Дзержинского, 30 | Дзержинского, 30 |  | Детский сад №14 (ул.Пролетарская, д.25) | 5 |
| 79 | Дзержинского, 35 | Дзержинского, 35,47,52; Степана Разина, 11,14,16,19,23 |  | «Росгосстрах» (ул. Дзержинского, 11) | 2 |
| 80 | Энгельса,14 | Энгельса,8,10,12,14 |  |  | 5 |
| 81 | Ржевская, 53 |  | частный сектор по ул. Ржевская |  | 3 |
| 82 | Ржевская, 73 | Ржевская, 71,73 |  |  | 2 |
| 83 | Бадюлина, 43 |  | частный сектор по ул.Бадюлина |  | 5 |
| 84 | Кожевиков (около АЗС) |  | частный сектор по ул. Кожевников |  | 2 |
| 85 | 1 пер. Металлистов,7 | 1 пер. Металлистов,5,7,9,11 |  | ООО «Профи плюс» (пер. 1-й Металлистов, 11) | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 86 | Металлистов,1Д | Металлистов,1Д |  | ГБУ КЦСОН г. Торжка и Торжокского района (ул. Металлистов, д.1Д); Территориальный отдел социальной защиты населения (ул. Металлистов, д.1Д) | 2 |
| 87 | Металлистов,1Б | Металлистов,1Б,1В |  |  | 3 |
| 88 | Кирова,6 | Кирова, 2,4,6,7,7А,14, 2й пер. Кирова,3; 3 пер. Кирова,3; 4 пер. Кирова,2; Луначарского, 6,9,14,17/19,20 | частный сектор по переулкам и ул. Кирова |  | 5 |
| 89 | Детский санаторий Митино,3 | Детский санаторий Митино,3,5 | частный сектор Детский санаторий Митино |  | 3 |
| 90 | Осташковская, 5 |  | частный сектор по ул. Осташковская |  | 1 |
|  | Итого: |  |  |  | 322 |

Справочная информация: количество действующих договоров на вывоз и утилизацию отходов от юридических лиц (включая ТСЖ и ЖСК, управляющие организации, детские сады и школы, прочие юридические лица) с МУП «Горхозяйство»  - 232 договора.

Применяется планово-регулярная система очистки территорий: с применением несменяемых контейнеров-накопителей (сбор отходов осуществляется на собственной территории юридического лица с последующим вывозом мусоровозом МУП «Городское хозяйство»).

Приведенные в таблице 1 объекты (пп.1-6) отмечены в графической части Генеральной схемы очистки территории муниципального образования город Торжок.

Ориентировочное количество контейнерных площадок по вновь строящимся объектам жилищного фонда и объектам городской инфраструктуры определялось из расчета 3,75 контейнера на 1 площадку и 1 бункер на 1 площадку. При этом учитывались уровень благоустройства жилищного фонда и территориальная планировка муниципального образования город Торжок. Количество и местоположение контейнерных площадок определялось исходя из прогнозной нормы накопления ТБО, прогнозной численности населения, с учетом размещения мест домовладений, жилых домов, детских учреждений и других объектов от контейнерной площадки.

Потребность в объектах санитарной очистки определялась на основании расчетных объемов отходов на первую очередь и расчетный срок, определенных в Томе 1.

Основные технико-экономические показатели системы санитарной очистки приведены в таблицах 2-5.

Таблица 2

Расчетные объемы образования ТБО от жилищного фонда г. Торжка

| I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | Объем образования ТБО | Объем образования ТБО | Численность населения | Объем образования ТБО | Объем образования ТБО |
| чел. | м3/год | м3/сут | чел. | м3/год | м3/сут. |
| 46300 | 99082 | 271,46 | 45100 | 112299 | 307,7 |

Таблица 3

Общий объем ТБО, образующийся на территории муниципального

образования город Торжок

| №№ п/п | Наименование образователей | Объем образования ТБО, м3/год |  | Объем образования ТБО, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок |
| 1 | жилищный фонд | 94128 | 106684 | 258 | 292 |
| 2 | объекты инфраструктуры | 35228 | 42132 | 97 | 115 |
| 3 | КГО | 6808 | 7833 | 19 | 22 |
|  | ТБО + КГО | 136164 | 156649 | 374 | 429 |
| 4 | Смет от уборки муниципальных территорий | 4703 | 5465 | 13 | 15 |
|  | Итого | 140867 | 162114 | 387 | 444 |

Таблица 4

Объемы работ

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Годовые накопления твердых бытовых отходов | тыс. м3 | 136,16 | 156,65 |
| 2. | Годовые накопления жидких бытовых отходов | тыс. м3 | 61,427 | 61,427 |
| 3. | Площадь механизированной уборки городских территорий в том числе: летняя площадь уборки зимняя площадь уборки | тыс. м2 | 559,9 627,7 | 559,9 627,7 |

Таблица 5

Спецмашины и механизмы

| Выполняемые виды работ | Количество единиц, шт. |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | первая очередь | расчетный срок |  |
| Вывоз твердых бытовых отходов | 3 | 11 (7) | Необходимое количество мусоровозного транспорта на первую очередь (5 лет) и расчетный срок (10 лет) |
| Вывоз жидких бытовых отходов | 5 | 6 (1) | Количество спецмашин, необходимых для вывоза ЖБО на первую очередь и расчетный срок |
| Механизированная уборка | 16 | 25 (14) | Необходимое количество уборочных машин и механизмов на первую очередь (5 лет) и расчетный срок (10 лет) для механизированной уборки территорий) |
| Всего: | 24 | 42 (22) |  |

Примечание: В графах указано нормативное количество спецмашин, необходимое для обеспечения сбора вывоза, переработки и захоронения ТБО. В скобках указано количество спецмашин, необходимых к приобретению исходя из существующего парка спецмашин, и нормативного срока службы машины - не более 10 лет.

Ориентировочные капитальные вложения на реализацию Генеральной схемы очистки г. Торжка определены в Томе 1 (раздел 9. Капиталовложения на мероприятия по очистке территорий). Расчетная стоимость капитальных вложений является предварительной. Более точная оценка стоимости выполняемых мероприятий должна определяться в рамках соответствующих инвестиционных программ.

Таблица 6

| Ориентировочные капитальные вложения на реализацию Генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования город Торжок Тверской области (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Первая очередь | Расчетный срок | Итого |
| Строительство основных сооружений | 5 250 | 1 750 | 7 000 |
| Приобретение спецмашин и механизмов | 51 145 | 132 845 | 183 990 |
| Приобретение инвентаря | 4 794 | 7 672 | 12 466 |
| Всего затрат | 61 189 | 142 267 | 203 456 |

Графическая часть Генеральной схемы очистки территории муниципального образования город Торжок Тверской области является неотъемлемой частью данной Пояснительной записки.

Графическая часть схемы с указанием всех размещаемых объектов прилагается в электронном виде.

Приложение:

- Схемы размещения контейнерных площадок

- Схема расположения пункта сбора вторсырья

- Схема расположения пункта сбора ртутьсодержащих ламп

- Схема расположения пунктов по заправке водой поливомоечных машин

- Схема расположения базы по складированию песка и реагентов

- Схема расположения транспортных баз